RYD-2熔盐电导率测量仪

高精度的熔盐测试设备——

制造成本低

实验成本低

| 拥有导向式电导池专利技术 熔盐电导率测量精度 1.5% |  |
| --- | --- |

型号    RYD-2

主要功能

- 用“CVCC法”测量熔盐电导率，测量准确度1.5%；

- 用“四电极法”测量热电池电解质隔膜电导率；

- 用“降温曲线法”测量熔盐初晶温度，测量准确度±2℃。

设备参数

- 使用温度		1000℃

- 电炉功率		1kW

- 升温速率		12℃/分

- 控温精度		0.2℃

- 电炉外形		Ф260×300

- 炉膛内径		60mm

- 坩埚尺寸		Ф30×75

产品特色

01 拥有导向式电导池专利技术，测量数据精准、稳定

02 升降式炉底，试料装入和取出方便

联系我们

沈阳融业实验仪器制造有限公司

地址：辽宁省沈阳经济技术开发区中央大街20甲1-4-3号 1512室

电话：13909823973

邮箱：zxm_sydd@126.com

网址：http://ryceshi.cn